Mszczonów, dn. 2024.11.20

G. 6220.5.2024.MD

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej PV Badów Górny o mocy do 15 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce nr 82 obręb 0005 Badów Górny, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną w tym z magazynami energii” - zgodnie z ustawą 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112).

Załącznik 1 do decyzji z dnia 2024.11.20.

nr G. 6220.5.2024.MD

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt  54a lit. b Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub 
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr ew. 82, 
w miejscowości Badów Górny, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej  PV Badów Górny o mocy 15 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach), która ma zostać zrealizowana na terenie działki nr ew. 82, obręb nr 0005 Badów Górny, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii. Inwestycja zostanie zrealizowana na łącznej powierzchni do 7,23 ha.

Szacuje się, że liczba paneli może dla elektrowni wynieść do 20 000 sztuk  modułów. Wszystko uzależnione jest od mocy znamionowej zastosowanych modułów. Podobnie jak w przypadku modułów fotowoltaicznych, inwestor nie może podać na chwilę obecną konkretnych ilości inwerterów, jednakże przewiduje się zastosowanie inwerterów centralnych lub rozproszonych. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 metrów. Ogniwa będą mocowane na konstrukcji wolnostojącej na stałe w rzędach, jeden za drugim, 
z nachyleniem w stosunku do płaszczyzny wynoszącym ok. 15o – 45o. Konstrukcja opierać się będzie na stalowych podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże za pomocą słupków. Konstrukcja wykonana zostanie  z ocynkowanej stali lub aluminium. Głębokość osadzenia podpór wyniesie do około 1,3 metra. Naziemna część konstrukcji mocowana będzie za pomocą połączeń śrubowych i uchwytów. Elementy podstawy konstrukcji wykonane będą ze stali ocynkowanej ogniowo.

Po uprzątnięciu terenu inwestycji, teren ten zostanie ogrodzony. Ogrodzenie będzie składało się z metalowych pali wbitych w grunt na głębokości ok. 80 cm., oraz siatki przytwierdzonej za pomocą specjalnych zaczepów do pali. Inwestor planuje budowę utwardzonej drogi dojazdowej poprowadzonej od istniejącej drogi powiatowej, z którą to nieruchomość graniczy.  Planuje się utwardzenie terenu pod drogę tłuczniem. Jej szerokość nie przekroczy 4 m. W związku z brakiem budowy typowej drogi asfaltowej nie wystąpi znaczne oddziaływanie na środowisko w trakcie budowy drogi. Jej późniejsza eksploatacja będzie się wiązała z okresowym (około 1 raz w miesiącu) przejazdem samochodu osobowego do serwisu elektrowni fotowoltaicznej. W związku z niewielką częstotliwością przejazdów oddziaływanie na środowisko drogi podczas eksploatacji będzie znikome.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony o ok. 8,9 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B) zlokalizowany jest w odległości ok. 12,9 km 
w kierunku zachodnim od terenu inwestycji.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Łowiczu wynika, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Pisia Gągolina do Okrzeszy o kodzie RW2000102727619. JCWP posiada status naturalnej części wód o ogólnym złym stanie. Jest to część wód 
z umiarkowanym stanem ekologicznym. Brak danych dotyczących  stanu chemicznego. Wskaźniki, które determinują umiarkowany stan ekologiczny: BZT5, OWO. JCWP jest monitorowana. Osiągnięcie celów środowiskowych dla wskazanej części wód oceniono jako zagrożenie. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: OWO, BZT5. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE brakiem możliwości technicznych (w tym niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) 
i nieproporcjonalnością kosztów. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych obejmujących gospodarkę ściekową oraz poprawę warunków hydromorfologicznych rzek i potoków. Działania uzupełniające to kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wskazuje, iż obszar oddziaływania planowanej inwestycji zawierać się będzie w granicy przedmiotowej działki; farma fotowoltaiczna oddziałuje na teren, na którym jest posadowiona. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie wskazuje na kumulowanie się oddziaływania, z uwagi na lokalizację inwestycji i jej specyfikę. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie występują inne inwestycje.

Organ prowadzący niniejsze postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsięwzięcia, informuje, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest proekologiczne, gdyż produkcja energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych energii, czyli energii słonecznej. W przeciwieństwie  do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczają powietrza w postaci gazów i metali ciężkich, tym samym przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych. Fotowoltaika pozwala na uniknięcie  powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym  następstwem produkcji energii przy wykorzystaniu źródeł konwencjonalnych. Poziom emisji instalacji fotowoltaicznych jest zerowy. Organy ochrony środowiska potwierdzają, iż przy spełnieniu wszystkich zaleceń i  wskazań wymienionych w karcie informacyjnej ww. przedsięwzięcia oraz uwarunkowań określonych w wydanych przez nich opiniach, budowa elektrowni fotowoltaicznej  o łącznej mocy do 15 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 obręb 0005 Badów Górny, gmina Mszczonów, nie powinna znacząco  oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej

mgr  Renata Wolak